锡建总〔2011〕48号

关于进一步加强民用建筑外保温系统防火工作的通知

各市（县）、区建设局，各有关单位：

上海“11·15”火灾事故和沈阳“2·3”火灾事故后果严重，教训极为深刻。民用建筑外保温系统因其主要材料特性，尤其要重视防火工作。为杜绝我市发生外保温系统火灾事故，现就进一步加强民用建筑外保温系统防火工作通知如下：

一、各建设主管部门、建设单位、设计单位、施工图审查机构、监理单位、施工企业和外保温系统供应单位，必须严格执行公安部、住建部颁布的《关于印发〈民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定〉的通知》（公通字[2009]46号）。

二、设计单位应在外保温系统设计文件中明确说明保温材料的防火等级，合理设置防火隔离带，设计标准不得低于《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求。

三、施工图审查机构在进行施工图审查时，应对防火隔离带设置情况、保温材料的防火等级等进行审查，未达到《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》相应要求的，一律不得通过审查。

四、外保温系统进场报验时，供应单位除提供常规检测报告、推广证书等报验资料外，还必须提供材料燃烧性能的检测报告。材料燃烧性能应符合施工图设计文件和《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的要求，不符合要求的不得使用。保温系统所选用的保温材料、粘结材料、锚栓和增强网等相关材料均应与推广证书和型式检验报告一致。

五、施工单位应在外保温施工方案中明确相关防火措施，并严格按《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》及外保温施工方案组织施工，施工现场需配足临时消防设备。

六、监理单位应对保温材料燃烧性能进行审查，材料燃烧性能的检测报告或材料燃烧等级不符合要求的不得进场使用。

七、建设工程质量监督机构和安全监督机构要加强对外保温系统施工组织、材料及现场抽检，确保符合有关规定要求。

八、各建设行政主管部门应进一步加强对与外保温系统有关的施工图设计审查和施工现场消防安全监管工作，防止重大火灾事故的发生。

无锡市建设局

二○一一年二月二十二日

主题词：民用建筑   外保温系统    防火    通知

抄报：市政府办公室、省住建厅建筑节能与科研设计处

抄送：市建设工程质量监督站、建设工程安全监督站、建设工程设计审查中心、建筑工程检测中心。

打印：李世杰                                     校对：钱保国

无锡市建设局办公室                    二○一一年二月二十二印发

共印：50份