关于组织开展2011年二季度全省建筑安全专项整治自查工作的通知

苏建安监总〔2011〕3号

各市、县（市、区）建设工程安全监督站：

当前，各地建筑工地已进入施工高峰阶段，也是事故多发时期，为做好施工现场的安全生产工作，防止安全生产事故发生，确保全省建筑工程施工安全生产形势稳定好转，根据省住建厅《关于印发〈2011年全省建筑安全专项整治工作方案〉的通知》（苏建质安〔2011〕109号）要求，各地安监机构要认真组织企业做好第二季度专项整治自查工作，现将有关事项通知如下：

一、检查内容

全省在建房屋建筑工程和市政设施工程在施的深基坑和施工现场的建筑起重机械设备。

二、检查重点

（1）相关法律法规的贯彻落实情况。贯彻落实“国发〔2010〕23号、建质〔2010〕164号、苏政发〔2010〕136号”等文件精神情况，特别是企业建立健全安全生产责任制，有效落实各级安全生产责任，项目经理、项目总监理工程师和专职安全员在岗履职情况，建立并严格执行安全生产隐患排查制度情况。

（2）深基坑施工安全管控情况。检查重点一是基坑支护前期控制情况。基础施工前对地质勘探、地下管线及周边环境状况了解情况；根据土质和基坑深度编制专项施工方案及施工方案指导实际施工情况；专项施工方案专家论证和实施情况。二是基坑支护施工措施情况。临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载监控、上下通道设置、土方开挖程序方法、基坑支护变形监测、人员作业环境等是否符合要求。

（3）建筑起重机械管理运行情况。检查重点一是机械设备安（拆）装队伍资质、操作人员持证上岗和按章操作以及备案登记办理等情况；二是设备安（拆）装专项施工方案编审和按方案实施情况；三是设备安全防护、架体稳定、限位保险装置、电气安全、附墙装置等是否符合规范要求，日常管理、维护保养等情况。

三、检查时间

2011年5月18日至5月31日。

四、检查要求

各地建设工程安全监督机构要结合本地区实际贯彻落实苏建质安〔2011〕321号文件，做好二季度建筑安全专项整治自查工作的部署和实施。一是要认真组织企业开展深基坑、建筑起重机械安全隐患排查工作；二是要切实履行安全生产监管职责，加强对重点部位和关键环节的督查，坚决不放过一处安全隐患；三是对自查中发现的安全隐患，要坚决整改到位；四是做好信息报送工作，省辖市安监机构要及时总结本地区专项整治自查工作，并将自查情况报省建筑安全监督总站。

五、联系方式

联系人：陈新，联系电话：025-51868650，电子邮箱：jsajzh@163.com，地址：省建筑安全监督总站监督科（南京市草场门大街88号1519室，邮编：210036）。

二〇一一年五月十七日