水电检测委托合同单

（账号:               ）

| 委托单位 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 监督注册号 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 见证取样培训 合格证号 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 见证取样培训 合格证号 |  |  |  |
| 工程地址及 联系电话 |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 结构形式 |  |  | 单元 |  | 建筑面积 |  |  |
|  |  |  | 层次 |  |  |  |  |
| 要求检测项目 | - □线路（设备）绝缘 - □防雷系统 - □接地装置 - □相零线检测 - □管道严密性强度 材质 设计强度 MPa - □排水立管通球试验 50 75 100 160 |  |  |  |  |  | 备 注 |
| 检测依据 | - GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 - GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 - 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 见证员（签字）： 建设（监理）单位（盖章）： 日 期： |  | 取样员（签字）： 施工单位（盖章）： 日 期： |  |  |  | 收样员（签字）： 检测单位（盖章）： 日 期： |  |
| - 有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字； - 本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力； - 本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，委托单位一份（归入档案）； - 咨询电话：85132796 85126371 传真：85126371。 |  |  |  |  |  |  |  |