电线电缆检测委托合同单

（账号:               ）

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 监督注册号 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 见证取样培训 合格证号 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 见证取样培训 合格证号 |  |  |  |
| 工程地址及 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |
| 样品名称 | 规格型号 |  |  | 标称截面 | 额定电压 |  | 生产单位 | 样品数量 | 要求检测项目 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □线性直径 □绝缘厚度 □老化前、后拉力 □结构检查 □外型尺寸 □护套绝缘厚度（电缆） □电压试验 □绝缘电阻 □导体电阻 □其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □线性直径 □绝缘厚度 □老化前、后拉力 □结构检查 □外型尺寸 □护套绝缘厚度（电缆） □电压试验 □绝缘电阻 □导体电阻 □其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □线性直径 □绝缘厚度 □老化前、后拉力 □结构检查 □外型尺寸 □护套绝缘厚度（电缆） □电压试验 □绝缘电阻 □导体电阻 □其它 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □线性直径 □绝缘厚度 □老化前、后拉力 □结构检查 □外型尺寸 □护套绝缘厚度（电缆） □电压试验 □绝缘电阻 □导体电阻 □其它 |  |  |
| 执行标准 |  | - GB/T 2951-1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》 - GB/T 3048-2007《电线电缆电性能试验方法》 - JB/T 8734.1～6-2012《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》 - GB/T 5023-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 - GB 50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 - 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证员（签字）： 建设（监理）单位（盖章）： 日 期： |  |  |  |  |  | 取样员（签字）： 施工单位（盖章）： 日 期： |  |  |  |  | 收样员（签字）： 检测单位（盖章）： 日 期： |
| - 有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字； - 本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力； - 本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，委托单位一份（归入档案）； - 咨询电话：85132796 85126371 传真：85126371。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |