锡建总〔2011〕47号

关于严格执行公共建筑节能设计标准的通知

各市（县）、区建设局，各有关单位：

2010年3月，江苏省住房和城乡建设厅发布了江苏省《公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010），并已于2010年6月1日正式实施。现就新标准提出的有关要求通知如下：

1、甲类公共建筑（单幢建筑面积大于等于20000平方米，且全面设置中央空气调节系统的公共建筑；或单幢建筑面积小于20000平方米，大于5000平方米，且采用中央空调的重要公共建筑）节能设计标准应达到65%的节能要求。

2、甲类公共建筑应设置可再生能源利用系统，并在太阳能热水系统、地源热泵空调系统、太阳能光伏发电系统/光诱导系统中任选一项或多项。

3、甲类公共建筑及20000平方米以上但不设置或仅部分设置中央空气调节系统的乙类公共建筑应设置用能计量系统，该系统须同时满足分类计量和分项计量的要求；用能计量装置应具备数据通信功能，应使用符合行业标准的物理接口和通信协议，并设置管理后台，用能计量装置的数据要实现与无锡市建筑能耗数据中心对接。

4、太湖新城所有公共建筑设计标准除执行前三条规定外，还必须严格按照中共无锡市委、无锡市人民政府《关于加快太湖新城—国家低碳生态城示范区建设的决定》（锡委发〔2010〕60号）的要求，并落实到位。

5、请各地、各相关部门和单位认真执行江苏省《公共建筑节能设计标准》，重视对建筑节能标准达65%和设置可再生能源利用系统的新建工程的数据统计，确保统计数据的真实、可靠。自2011年3月1日起，凡未按江苏省《公共建筑节能设计标准》设计的公共建筑，不得通过施工图审查。

无锡市建设局

二○一一年二月二十二日

主题词：建筑节能    公共建筑    设计标准    通知

抄报：市政府办公室、省住建厅建筑节能与科研设计处

打印：李世杰                                     校对：钱保国

无锡市建设局办公室                    二○一一年二月二十二印发

共印：30份